OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Niepublicznego Przedszkola w Rudzie wraz z wymianą okien:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 17 cm, λ= 0,038 [W/m2K], 
wraz z wykonaniem tynków - 176,16 m2

- Ocieplenie stropodachu styropapą o grubości 24 cm, λ= 0,038 [W/m2K] - 103,66 m2

- Wymiana stolarki na nową o współczynniku U=0,9 [W/m2K] - 10,83 m2

Okna uchylno - rozwierne

| Wysokość [cm] | Szerokość [cm] | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 90 | 105 | 4 |
| 121 | 107 | 4 |
| 90 | 107 | 1 |